Memoria técnica Mecanismos y Sensores

Losada Álvarez Adrián

Tabla de contenido

Práctica 1: Fotorresistencia LDR	2

Práctica 2: Diodo LED	4

Práctica 3: Pt100	6

Práctica 4: NTC	8

Práctica 5: Puente de Wheatstone y amplificador	10

Práctica 6: Sensor por ultrasonido	12

Práctica 7: Sensor SHARP	13

Práctica 8: Sensor de campo magnético	14

## Práctica 1: Fotorresistencia LDR

Circuito:

Fórmula:

RLDR=-VLDR⋅RVLDR-V

RLDR = Valor de resistencia del LDR

VLDR = Voltaje que atraviesa al LDR

R = Resistencia del circuito (10 kΩ)

V = Voltaje de alimentación (10 V)

Tabla:

|  | Luminancia [Lux] | Voltaje LDR [V] | Resistencia LDR [Ω] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 625 | 2 | 2367,05417 |
| 2 | 690 | 1,824 | 2230,91977 |
| 3 | 950 | 1.6 | 1904,7619 |
| 4 | 988 | 1,585 | 1883,5413 |
| 5 | 1390 | 1,482 | 1739,84503 |

Gráfica:

Conclusión:

Como era de esperar, a medida que se aumenta el valor de luminancia el valor de la resistencia del dispositivo LDR se reduce.

## Práctica 2: Diodo LED

Circuito:

Fórmula:

I=VRR

I = Corriente del circuito

VR = Tensión que atraviesa la resistencia

R = Resistencia del circuito (220 Ω)

Tabla:

|  | V (fuente) [V] | Vr [V] | I [A] | Vled (V-Vr) [V] | Vled (exp) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,069 |
| 2 | 1,5 | 0,002 | 9,0909E-06 | 1,498 | 1,55 |
| 3 | 2 | 0,273 | 0,00124091 | 1,727 | 1,767 |
| 4 | 2,5 | 0,681 | 0,00309545 | 1,819 | 1,833 |
| 5 | 3 | 1,167 | 0,00530455 | 1,833 | 1,861 |
| 6 | 3,5 | 1,664 | 0,00756364 | 1,836 | 1,89 |
| 7 | 4 | 2,082 | 0,00946364 | 1,918 | 1,908 |
| 8 | 4,5 | 2,552 | 0,0116 | 1,948 | 1,923 |
| 9 | 5 | 3,07 | 0,01395455 | 1,93 | 1,934 |
| 10 | 5,5 | 3,492 | 0,01587273 | 2,008 | 1,943 |
| 11 | 6 | 4,054 | 0,01842727 | 1,946 | 1,954 |
| 12 | 6,5 | 4,512 | 0,02050909 | 1,988 | 1,96 |
| 13 | 7 | 5,018 | 0,02280909 | 1,982 | 1,967 |

Gráfica:

Conclusión:

Observando la gráfica obtenida a partir de los datos tomados, vemos que el valor de voltaje al que debemos trabajar con el diodo LED para no dañarlo es de aproximadamente 1,75 V.

## Práctica 3: Pt100

Circuito:

Fórmulas:

Para obtener RPt100:

VPt100=V⋅RPt100R+RPt100

VPt100 = Tensión de la Pt100

V = Tensión de la fuente (10V)

RPt100 = Resistencia de la Pt100

R = Resistencia (220 Ω)

Para obtener R2 o T2:

R2=R11+αT2-T1

R2 = Resistencia final

R1 = Resistencia inicial (100 Ω)

α = Coeficiente de temperatura

T2 = Temperatura final

T1 = Temperatura inicial (0 ºC)

Ayudándonos con los datos obtenidos por la sonda térmica para hallar el coeficiente de temperatura α:

α=0,00385

Tabla:

|  | V (Pt100) [V] | R (Pt100) [Ω] | T (Pt100) [ºC] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,125 | 100 | 0 |
| 2 | 3,6 | 123,75 | 61,68831 |
| 3 | 3,887 | 139,888762 | 103,60717 |
| 4 | 4 | 146,666667 | 121,21212 |

Gráfica:

Conclusión:

Podemos observar en la gráfica que la relación entre la temperatura y la resistencia de la Pt100 son lineales.

## Práctica 4: NTC

Circuito:

Fórmula:

Para obtener RNTC:

VNTC=VR2+RNTCR1+R2+RNTC

VNTC = Voltaje del NTC

V = Voltaje de la fuente (5 V)

R2 = Valor de la resistencia dentro del divisor de tensión (249 kΩ)

RNTC = Resistencia del NTC

R1= Valor de la resistencia externa al divisor de tensión (100 kΩ)

Para obtener R2 o T2:

R2=R1⋅ⅇβ⋅1T2-1T1

R2 = Resistencia final

R1= Valor inicial del NTC (10 kΩ)

β = Coeficiente de temperatura

T2 = Temperatura final

T1 = Temperatura inicial (273 ºK)

Ayudándonos con los datos obtenidos por la sonda térmica para hallar el coeficiente de temperatura β:

β=2912,30922

Tabla:

|  | Vs [V] | Rntc [Ω] | T [ºC] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,60724234 | 10000 | 0 |
| 1 | 3,58688355 | 4827,88104 | 20 |
| 2 | 3,58391553 | 4086,28189 | 25 |
| 3 | 3,58147049 | 3477,68671 | 30 |
| 4 | 3,57776022 | 2558,15949 | 40 |
| 5 | 3,57331569 | 1462,95605 | 60 |

Gráfica:

Conclusión:

Como se trata de un termistor, resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura.

## Práctica 5: Puente de Wheatstone y amplificador

Circuito inicial:

Fórmula:

VAB=V⋅R3R3+RPt100-R1R1+R2

VAB = Diferencia de tensión entre A y B

V = Voltaje de la fuente (5 V)

R1, R2, R3 = Resistencias (4,7 kΩ)

Cálculos:

VAB(T=ambiente) = 2,38 V

VAB(T=caliente)= 2,375 V

Si calculamos la diferencia:

∆VAB = 2,38 – 2,375 = 0,005 V

Circuito amplificador:

(R1 = 4,9 kΩ y R2 = 100 kΩ)

Fórmula:

Vs=R2R1⋅V2-V1

Obtenemos que:

Vs(saturada) = 50,64 V

Circuito con resistencia variable:

Conclusión:

Si ahora volvemos a calcular la salida con la fórmula para hallar la salida Vs y medimos con el polímetro veremos que obtenemos un valor para la diferencia de tensión entre los puntos A y B de aproximadamente VAB=2,21 V.

## Práctica 6: Sensor por ultrasonido

Montaje:

Tabla:

Obtendremos la curva del fabricante a partir de las medidas obtenidas tanto a lo largo como a lo ancho formando la siguiente tabla:

|  | Longitud [cm] | Ancho [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 1,5 |
| 2 | 48 | 3 |
| 3 | 74 | 3,4 |
| 4 | 97 | 16,5 |

Gráfica:

(La gráfica resultante con todos los datos sería de este tipo)

## Práctica 7: Sensor SHARP

Montaje:

Tabla:

|  | Distancia real [cm] | Sensor [Bits] | Sensor [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 160 | 0,78125 |
| 2 | 50 | 110 | 0,53710938 |
| 3 | 75 | 85 | 0,41503906 |
| 4 | 100 | 70 | 0,34179688 |
| 5 | 125 | 60 | 0,29296875 |
| 6 | 150 | 53 | 0,25878906 |
| 7 | 175 | 45 | 0,21972656 |
| 8 | 200 | 43 | 0,20996094 |
| 9 | 225 | 40 | 0,1953125 |
| 10 | 250 | 40 | 0,1953125 |

Gráfica:

Conclusión:

Para valores inferiores a 25 cm (primer punto en la gráfica), los valores dados por el sensor son erróneos ya que el objeto a medir se encuentra demasiado próximo al sensor.

## Práctica 8: Sensor de campo magnético

Montaje:

(En donde conectamos una resistencia pull-up de 10 kΩ.)

Además, conectaremos un LED que permanecerá encendido mientras no se detecte un campo magnético.

Fotos demostrativas: